附件一：

-86度超低温保存箱参数

1、电压（V/Hz）：220/50；

2、功率（W）：1000；

3、箱内温度（℃）：-40~-86；

4、外部尺寸(宽*深*高mm)：1145*980*1980；

5、内部尺寸(宽*深*高mm)：870*716*1310；

6、有效容积(L)：828；

7、搁架/内门/抽屉(选配)：3/4。

- 糖化血红蛋白分析仪技术参数

- 1.色谱法，试剂常温存储18个月

- 2.性能通过上海临检中心临床评估

- 3.四个通道，可独立也可同时检测

- 4.单个检测5分钟，8分钟出4个结果

- 5.一步操作，只需加血，质控完善

- 6.四通道糖化血红蛋白检测仪2分钟获取4个样本的检测结果，可高效筛查糖尿病风险。应用于基层医疗机构。