附件1：

| -86度超低温保存箱参数 |  |
| --- | --- |
| 1 | 电压（V/Hz）：220/50 |
| 2 | 功率（W）：1000 |
| 3 | 箱内温度（℃）：-40~-86 |
| 4 | 外部尺寸(宽*深*高mm)：1145*980*1980 |
| 5 | 内部尺寸(宽*深*高mm)：870*716*1310 |
| 6 | 有效容积(L)：828 |
| 7 | 搁架/内门/抽屉(选配)：3/4 |