## 2-1新增材料单价确认表(信息价）安装工程
高低压配电工程及地下室-强电工程
序号 | 材料/设备名称 | 规格、型号 | 计量 单位 | 暂估工程量 | 备注
1 | 铜芯电缆 | ZR-YJY-8.7/15kV-3x120mm2 | m | 159.883
2 | 铜芯电缆 | WDUZN-YJY-1x185 | m | 44.7834
3 | 电缆桥架 | 10kV电缆桥架 CT-300x150*1.5 | m | 37.191
4 | 插接母线槽 五芯密集型铜芯封闭母线 | I-LINE-C-3150A 三相四线 3L+N+PE （5P） | m | 107.8
5 | 母线槽始端箱 | I-LINE-C-3150A（5P） | 台 | 8
6 | 母线槽终端箱 | I-LINE-C-3150A（5P） | 台 | 8
7 | 垂直弯头 | 3150A(5P,IP54) | 个 | 16
8 | 母线槽支架 | 3150A(5P,IP54) | 个 | 55
9 | 软连接 | 3150A(5P,IP54) | 个 | 16
10 | 低压配电柜(屏) 消防负荷配电柜 1AN1 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
11 | 低压配电柜(屏) 消防负荷配电柜 1AN2 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
12 | 低压配电柜(屏) 消防负荷配电柜 1AN3 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
13 | 低压配电柜(屏) 双电源转换联络柜（市电-发电机） 1AN4 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
14 | 低压配电柜(屏) 联络配电柜 1AN5 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
15 | 低压配电柜(屏) 电能质量综合治理一体柜 1AN6 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
16 | 低压配电柜(屏) 电能质量综合治理一体柜 1AN7 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
17 | 低压配电柜(屏) 一级及重要负荷配电柜 1AN8 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
18 | 低压配电柜(屏) 一级及重要负荷配电柜 1AN9 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
19 | 低压配电柜(屏) 一般负荷配电柜 1AN10 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
20 | 低压配电柜(屏) 一级及重要负荷配电柜 1AN11 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
21 | 低压配电柜(屏) 一级及重要负荷配电柜 1AN12 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
22 | 低压配电柜(屏) 联络配电柜 1AN13 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
23 | 低压配电柜(屏) 一般负荷配电柜 2AN1 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
24 | 低压配电柜(屏) 一般负荷配电柜 2AN2 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
25 | 低压配电柜(屏) 一般负荷配电柜 2AN3 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
26 | 低压配电柜(屏) 一般负荷配电柜 2AN4 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
27 | 低压配电柜(屏) 电能质量综合治理一体柜 2AN5 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
28 | 低压配电柜(屏) 电能质量综合治理一体柜 2AN6 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
29 | 低压配电柜(屏) 联络配电柜 2AN7 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
30 | 低压配电柜(屏) 消防负荷配电柜 2AN8 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
31 | 低压配电柜(屏) 消防负荷配电柜 2AN9 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
32 | 低压配电柜(屏) 消防负荷配电柜 2AN10 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
33 | 低压配电柜(屏) 双电源转换联络柜（市电-发电机） 2AN11 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
34 | 低压配电柜(屏) 一级及重要负荷配电柜 2AN12 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
35 | 低压配电柜(屏) 一级及重要负荷配电柜 2AN13 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
36 | 低压配电柜(屏) 联络配电柜 3AN1 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
37 | 低压配电柜(屏) 电能质量综合治理一体柜 3AN2 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
38 | 低压配电柜(屏) 电能质量综合治理一体柜 3AN3 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
39 | 低压配电柜(屏) 一级及重要负荷配电柜 3AN4 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
40 | 低压配电柜(屏) 一级及重要负荷配电柜 3AN5 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
41 | 低压配电柜(屏) 一级及重要负荷配电柜 3AN6 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
42 | 低压配电柜(屏) 一级及重要负荷配电柜 3AN7 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
43 | 低压配电柜(屏) 一级及重要负荷配电柜 3AN8 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
44 | 低压配电柜(屏) 联络配电柜 3AN9 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
45 | 低压配电柜(屏) 一级及重要负荷配电柜 4AN1 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
46 | 低压配电柜(屏) 一级及重要负荷配电柜 4AN2 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
47 | 低压配电柜(屏) 双电源转换联络柜（市电-发电机） 4AN3 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
48 | 低压配电柜(屏) 一般负荷配电柜 4AN4 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
49 | 低压配电柜(屏) 一般负荷配电柜 4AN5 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
50 | 低压配电柜(屏) 一般负荷配电柜 4AN6 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
51 | 低压配电柜(屏) 一般负荷配电柜 4AN7 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
52 | 低压配电柜(屏) 电能质量综合治理一体柜 4AN8 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
53 | 低压配电柜(屏) 电能质量综合治理一体柜 4AN9 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
54 | 低压配电柜(屏) 联络配电柜 4AN10 | GCS，详见系统图 | 台 | 1
55 | 低压开关柜(屏) | GCS，详见系统图 | 台 | 1
56 | 直流屏 ZLP 65Ah/110V | 详见系统图 | 台 | 1
57 | 高压配电柜 高压进行柜 AK1 | KYN28-12，详见系统图 | 台 | 1
58 | 高压配电柜 高压计量柜 AK2 | KYN28-12，详见系统图 | 台 | 1
59 | 高压配电柜 高压出线柜 AK3 | KYN28-12，详见系统图 | 台 | 1
60 | 高压配电柜 高压出线柜 AK4 | KYN28-12，详见系统图 | 台 | 1
61 | 高压配电柜 高压联络柜 AK5 | KYN28-12，详见系统图 | 台 | 1
62 | 高压配电柜 高压隔离提升柜 AK6 | KYN28-12，详见系统图 | 台 | 1
63 | 高压配电柜 高压出线柜 AK7 | KYN28-12，详见系统图 | 台 | 1
64 | 高压配电柜 高压出线柜 AK8 | KYN28-12，详见系统图 | 台 | 1
65 | 高压配电柜 高压计量柜 AK9 | KYN28-12，详见系统图 | 台 | 1
66 | 高压配电柜 高压进线柜 AK10 | KYN28-12，详见系统图 | 台 | 1
67 | 低压配电柜(屏) 低压进线柜 FAN1 | GGD，，详见系统图 | 台 | 1
68 | 低压配电柜(屏) 一级及重要负荷配电柜 FAN2 | GGD，，详见系统图 | 台 | 1
69 | 低压配电柜(屏) 消防负荷配电柜 FAN3 | GGD，，详见系统图 | 台 | 1
70 | 干式变压器 | SCB13（H)-NX2-1600kVA Dyn11,Ud=6% R＜1欧 配帘式风扇 带IP30防护外壳 | 台 | 4