- 附件二：名中医工作室设备采购项目参数
一、便携式彩超

- 1、显示器尺寸：≥13英寸

- 2、最大显示深度：≥38cm

- 3、动态范围：≥280dB

- 4、TGC分段：≥8段

- 5、探头接口数：≥1个

- 6、内置硬盘容量：≥1TB

- 7、频谱多普勒取样宽度：0.5–24mm

- 8、空间复合成像：≥4级可调

- 9、一键全屏放大：≥2级可调

- 10、实时宽景成像：支持

- 11、B/Color双实时显示：支持

- 12、离线数据再分析：支持

- 13、常规测量包：支持

- 14、图像存储格式：DCM/TIFF/CIN/AVI

- 15、视频输出接口：HDMI + 复合/S-Video/VGA

- 16、USB接口：≥2个USB2.0

- 17、无线数据传输：支持