郁南县人民医院救护车监控设备采购要求

- 一、本次救护车监控设备采购数量为三套，每套包含车载监控摄像头3个、定位一个、主机一台

- 二、本次采购最高限价为70680元

- 三、救护车监控设备报价单

| - 序号 | - 项目 | - 项目要求 | - 数量 | - 单价 | - 合计 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 120救护车监控 | - 1、支持H.265 & H.264编解码； - 2、支持4路1080P*15FPS/2路1080P*30FPS、4路720P、D1等编解码； - 3、支持4路音视频输入，1路语音对讲，TTS语音播报，可外接8欧2W喇叭； - 4、支持1路VGA视频输出； - 5、2张512GB SD卡手动或定时录像. - 6、支持1个USB 2.0接口，可用于导出录像文件、使用鼠标； - 7、支持1个SIM卡，4G模块上网，支持国内频段； - 8、纯北斗定位； - 9、支持WIFI热点； - 10、支持手机预览视频及参数配置； - 11、支持手机APP、客户端、平台软件预览视频及参数配置； - 12、不低于200万像素车内星光摄像头； - 13、不低于200万像素车内锐明摄像头； - 14、不低于200万像素鱼眼摄像头。 - 15、可通过授权方式接入用户当前使用的云服务平台. - 16、可与本单位当前使用的120指挥调度系统进行对接，可在120系统指挥中心和分站查看实时视频、录像回放、录像文件下载等功能。 - 17、支持同一时间轴、即时多路视频、多数据维度（即时行车轨迹与状态）的视频录制和回放。 | - 3 |  |  |  |
| - 2 | - 其他 | - 材料、安装、测试、调试等 | - 1 |  |  |  |
| - 3 | - 免费维保期 | - 一年 | - 1 |  |  |  |

- 四、报价要求

- 本项目报价单格式自拟。

- 本项目为包干项目，项目实施过程中产生的额外费用由报价公司承担。